Калибровка радиометра МТВЗА-ГЯ при отсутствии опорного горячего источника излучения

Сазонов Д.С., Садовский И.Н.

Институт космических исследований (ИКИ РАН), sazonov_33m7@mail.ru

Ключевые слова: Радиометрическая калибровка, МТВЗА, моделирование, перенос излучения.

Одним из важных этапов предобработки данных, поступающих со спутника, является внутренняя (антенная) и внешняя (радиометрическая) калибровка. Методика внутренней и внешней калибровки для прибора МТВЗА-ГЯ (Модуль Температурного и Влажностного Зондирования Атмосферы) заключается в определении поправочных коэффициентов, связывающих сигнал прибора с радиояркостными температурами восходящего излучения системы подстилающая поверхность-атмосфера с помощью построения калибровочной прямой между известными «горячими» и «холодными» опорными источниками излучения.

В качестве «холодных» участков выбираются области, где значения радиояркостных температур минимальны, такие области отмечаются над районами океана с температурой поверхности воды менее 12°С, слабым ветром (менее 2-3 м/с), отсутствием облаков и низкими значениями паросодержания атмосферы. Для получения «горячей» калибровочной точки, выбираются области, где значения радиояркостных температур максимальны, это дождевые широколиственные леса бассейна Амазонки.

В указанной методике для расчета радиояркостной температуры для «горячей» опорной области, например, для лесов Амазонки используются коэффициенты излучений, такие же, как для прибора SSMIS (Special Sensor Microwave - Imager/Sounder), предполагая, что излучение практически не зависит от угла наблюдения. В идеальном случае, необходимо провести натурные многочастотные измерения коэффициента излучения суши на угле в 65 градусов, однако таких измерений нет. Таким образом, в настоящее время нет достаточно точного способа внешней калибровки прибора МТВЗА-ГЯ.

В настоящей работе для построения калибровочной зависимости предлагается выполнить расчет радиояркостной температуры для всех участков поверхности океана, в которых малая скорость ветра и свободная атмосфера. Предполагается, что корреляция между рассчитанными по уравнению переноса излучения и измеренными радиояркостями будет линейной и перекроет практически половину диапазона возможных значений, тем самым обеспечит получение калибровочной прямой. Опорная «горячая» точка в данной методике может быть использована для оценки ошибок, которые могут возникнуть при продлении калибровочной примой в область высоких значений температур поверхности суши.

Для проверки работоспособности методики были проведены расчеты на калиброванных данных радиояркостных температур прибора SSMIS. Набор данных был взят с ресурса (https://www.ncei.noaa.gov/has/HAS.DsSelect). Расчет выполнен только для частот 19,35, 22,235, 37,0 и 91,655 ГГц, т.к. только для этих частот есть значения излучательной способности лесов Амазонки. Для всех проанализированных частотных каналов величина корреляции более 0,99, а набор сравниваемых значений выстраивается в прямую линию (с небольшим отличием для частоты 91,65 ГГц) вдоль диагонали диаграммы рассеяния. Это значит, что модельные расчеты точно повторяют результаты измерений.

Предложенная методика построения калибровочной примой на основе моделирования излучения системы «океан-атмосфера» при различных метеоусловиях пригодна для выполнения калибровки прибора SSMIS с приемлемым уровнем ошибок. Таким образом, предлагается использовать предложенную методику для калибровки прибора МТВЗА-ГЯ.

Также остаются вопросы, связанные с излучательной способностью земных покровов на угле визирования 65 градусов. В настоящее время натурных измерений данного параметра нет, есть только модельные предположения. Поэтому стоит задуматься о проведении подобных подспутниковых измерений.

Работа выполнена в рамках государственного задания ИКИ РАН (тема "Мониторинг", госрегистрация 126031818938-6).