ВЕБ-СЕРВИС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ И ЕГО ИНТЕГРАЦИЯ В ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СПУТНИКОВОГО МОНИТОРИНГА SEE THE SEA

О.Ю. Лаврова, Д.А. Елизаров, Н.А. Князев

Институт космических исследований РАН, Москва, olavrova@cosmos.ru

Ключевые слова: Веб-сервис, измерения in-situ, информационная система See the Sea, ADCP, CTD-зонд, метеоданные, портативный турбидиметр, лагранжевые дрифтеры, вихри, выносы рек, Черное море, Каспийское море, Балтийское море

В докладе представлено описание и основные возможности веб-сервиса INSAP, разработанного в Институте космических исследований РАН. Иеб-сервис предназначен для хранения, обработки и анализа данных натурных измерений, проведенных в Черном, Балтийском и Азовском морях, начиная с 2014 года. Всего в сервис внедрены результаты 24 экспедиций. В него загружены, обработаны и проанализированы данные следующих приборов: акустического доплеровского профилографа течений (ADCP - Acoustic Doppler Current Profiler); CTD-зонда (Conductivity, Temperature and Depth - проводимость, температура и глубина) с добавочными датчиками мутности и хлорофилла-а; портативного турбидиметра (мутномера) судовой метеостанции, лагранжевых дрифтеров. Основная задача веб-сервиса заключается в автоматизации работы с экспедиционными данными, полученными с помощью различных океанологических приборов, и подготовке этих данных к дальнейшему использованию в информационных системах. Веб-сервис инкорпорирован в информационную систему спутникового мониторинга See the Sea , что позволяет проводить совместный анализ натурных данных со спутниковыми изображениями.

Комплексное использование данных океанологических приборов, метео и спутниковых данных позволило решить ряд важных задач, например, определить трехмерную структуру вихревых диполей и речных выносов, восстановить параметры прибрежных течений, изучить границу гидрологического фронта, образованного при распространении речных и лагунных вод в море.

Создание и наполнение веб-сервиса, а также проведение подспутниковых измерений выполнялось в рамках и при поддержке гранта РНФ 24-17-00182